CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE

Dirección                                                                      Carrera 23 #54-15 Av Santander

Municipio

Manizales

Departamento                                                             Caldas

Propietario                                                                   Obras sociales Betania

Identificación                                                              Nit: 8905009758

Fecha                                                                             06/08/26

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Técnico Electricista, portador de la Matrícula Profesional No.75100361-55988, certifico que realicé la revisión técnica de la instalación eléctrica ubicada en la Carrera 23 #54-15 Av Santander, Ficha catastral 01-03-00-00-00-75-0008-000000000

"Como resultado de la inspección realizada, se verificó que la instalación eléctrica presenta condiciones técnicas y de seguridad acordes con los requisitos aplicables del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), conforme al alcance de la revisión efectuada.".

La presente certificación se expide a solicitud del interesado como requisito para el trámite de habilitación del consultorio, dejando constancia de que la instalación se encuentra en condiciones aptas para su utilización, de acuerdo con el alcance de la revisión realizada.

La validez de esta certificación se mantiene siempre que la instalación eléctrica conserve las condiciones técnicas verificadas durante la inspección, no sea objeto de modificaciones que alteren su conformidad con la reglamentación vigente y se realicen las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen su correcto funcionamiento y seguridad.

Resultado:

✓   CUMPLE

Datos del Inspector o Profesional Competente

Nombre                                                                         CARLOS AUGUSTO NARANJO DUQUE Documento                                                                  75100361

Matrícula Profesional                                               75100361-55988

Firma

Técnico electricista

Expedido en Manizales a los 6 días del Agosto de 2026.