PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Fecha de elaboración: ____ / ____ / 2026
Fecha de aprobación: ____ / ____ / 2026
Próxima revisión: ____ / ____ / 2027

Este documento está estructurado para un consultorio de Psicología en Colombia y debe complementarse con la inspección física de la sede, el plano real de evacuación, ubicación de extintores, botiquín, salidas y punto de encuentro. El Decreto 1072 de 2015 exige identificar amenazas, analizar vulnerabilidad, valorar riesgos, definir procedimientos, recursos, rutas de evacuación, capacitación, simulacros e inspección de equipos de emergencia.

1. OBJETIVO GENERAL

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las amenazas naturales, tecnológicas y sociales que puedan afectar el consultorio.

- Evaluar la vulnerabilidad de las instalaciones y las personas.

- Definir procedimientos para actuar antes, durante y después de una emergencia.

- Establecer rutas de evacuación y punto de encuentro.

- Definir responsabilidades para la atención de emergencias.

- Garantizar la disponibilidad de equipos y elementos de emergencia.

- Capacitar al personal en prevención y respuesta.

- Realizar simulacros y evaluar sus resultados.

- Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con organismos externos.

- Mantener actualizado el plan de acuerdo con los cambios de las instalaciones, personal o riesgos.

3. ALCANCE

El presente plan aplica a:

- Psicólogos.

- Trabajadores administrativos.

- Contratistas.

- Prestadores de servicios.

- Practicantes, cuando corresponda.

- Pacientes.

- Acompañantes.

- Visitantes.

- Proveedores.

- Cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones durante una emergencia.

El alcance debe cubrir todos los espacios y horarios de funcionamiento del consultorio. El Decreto 1072 exige que el plan tenga cobertura sobre trabajadores independientemente de su modalidad de vinculación, además de contratistas, proveedores y visitantes.

4. INFORMACIÓN GENERAL

| Información | Dato |
| --- | --- |
| Razón social | ______________________________ |
| NIT | ______________________________ |
| Nombre comercial | ______________________________ |
| Dirección | ______________________________ |
| Ciudad | ______________________________ |
| Teléfono | ______________________________ |
| Actividad económica | Servicios de Psicología |
| Número de trabajadores | ______ |
| Número de consultorios | ______ |
| Horario | ______________________________ |
| ARL | ______________________________ |
| Responsable SG-SST | ______________________________ |
| Representante Legal | ______________________________ |

5. MARCO NORMATIVO

El plan se articula principalmente con:

- Ley 9 de 1979, disposiciones sanitarias y de seguridad.

- Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Decreto 1072 de 2015, SG-SST y prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

- Resolución 0312 de 2019, Estándares Mínimos del SG-SST.

- Normativa de seguridad humana, contra incendio, requisitos locales y demás disposiciones que resulten aplicables a las características físicas del establecimiento.

El Decreto 1072 establece expresamente la obligación de mantener las disposiciones necesarias para prevención, preparación y respuesta ante emergencias y de documentar la identificación de amenazas, evaluación de vulnerabilidad y planes correspondientes.

6. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Para un consultorio de Psicología se consideran inicialmente las siguientes amenazas:

| Amenaza | Tipo | Probabilidad inicial | Consecuencia | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sismo | Natural | Media | Alta | 🔴 Alta |
| Incendio | Tecnológica | Media | Alta | 🔴 Alta |
| Cortocircuito | Tecnológica | Media | Alta | 🔴 Alta |
| Falla eléctrica | Tecnológica | Media | Media | 🟠 Media |
| Caídas | Accidental | Media | Media | 🟠 Media |
| Emergencia médica | Antrópica/accidental | Media | Alta | 🔴 Alta |
| Paciente agresivo | Social | Media | Alta | 🔴 Alta |
| Amenaza de violencia | Social | Baja/Media | Alta | 🟠 Media |
| Robo | Social | Baja/Media | Media | 🟡 Media |
| Inundación/lluvias | Natural | Según ubicación | Media | 🟡 Media |
| Evacuación externa | Social/natural | Según entorno | Alta | 🟠 Media |

La valoración definitiva deberá realizarse con base en la ubicación real del consultorio y las condiciones de la edificación.

7. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Se evaluarán tres componentes:

A. Personas

- Capacitación.

- Conocimiento de rutas.

- Capacidad de evacuación.

- Presencia de personas con discapacidad.

- Número de trabajadores.

- Número de pacientes simultáneos.

- Visitantes.

B. Recursos

- Extintores.

- Botiquín.

- Señalización.

- Iluminación de emergencia.

- Alarmas.

- Camilla, si aplica.

- Comunicaciones.

- Planos.

- Rutas de evacuación.

C. Sistemas y procesos

- Procedimientos de emergencia.

- Comunicación.

- Atención de pacientes.

- Manejo de información.

- Coordinación externa.

- Continuidad de servicios.

8. ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

Para un consultorio pequeño, la estructura podrá adaptarse al número de trabajadores disponibles.

Estructura básica

REPRESENTANTE LEGAL
↓
COORDINADOR DE EMERGENCIAS
↓
RESPONSABLE DE EVACUACIÓN
↓
RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS
↓
TRABAJADORES / CONTRATISTAS

Una misma persona podrá asumir más de una función cuando el tamaño del consultorio lo justifique, siempre que tenga capacitación y que esto no comprometa la atención de la emergencia.

9. RESPONSABILIDADES

9.1 Representante Legal

- Aprobar el plan.

- Garantizar recursos.

- Facilitar capacitación.

- Garantizar mantenimiento de equipos.

- Apoyar la realización de simulacros.

9.2 Responsable SG-SST

- Coordinar el plan.

- Actualizar la identificación de amenazas.

- Verificar equipos.

- Programar capacitación.

- Coordinar simulacros.

- Documentar resultados.

- Elaborar acciones de mejora.

9.3 Personal designado para emergencias

- Conocer las rutas.

- Orientar la evacuación.

- Apoyar primeros auxilios según su capacitación.

- Reportar condiciones peligrosas.

- Participar en simulacros.

9.4 Trabajadores

- Mantener la calma.

- Seguir instrucciones.

- Evacuar por las rutas establecidas.

- No bloquear salidas.

- Reportar emergencias.

9.5 Pacientes y visitantes

- Seguir las instrucciones del personal.

- Evacuar ordenadamente.

- No regresar al área evacuada.

- Permanecer en el punto de encuentro.

10. RECURSOS PARA EMERGENCIAS

El consultorio deberá verificar, según sus características:

Extintores

☐ Tipo adecuado
☐ Ubicación señalizada
☐ Acceso libre
☐ Vigencia de mantenimiento
☐ Inspección periódica

Botiquín

☐ Completo
☐ Señalizado
☐ Accesible
☐ Elementos vigentes
☐ Inventario actualizado

Evacuación

☐ Señalización
☐ Ruta libre de obstáculos
☐ Salida identificada
☐ Punto de encuentro definido
☐ Plano de evacuación

Comunicaciones

☐ Teléfono
☐ Directorio de emergencias
☐ Contactos internos
☐ Contacto ARL
☐ Contactos externos

- DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

| Entidad de Apoyo | Número Telefónico |
| --- | --- |
| Línea Única Nacional de Emergencias | 123 |
| Bomberos Manizales | 119 / (606) 8863270 |
| Ambulancias / Atención Prehospitalaria | 125 |
| Cruz Roja Seccional Caldas | 132 / (606) 8866300 |
| Defensa Civil Manizales | 144 / 3232313809 |
| Policía Nacional (Atención Local) | 112 |

12. RUTA DE EVACUACIÓN

La ruta deberá estar señalizada en un plano visible dentro del consultorio.

Debe identificar como mínimo:

- Usted está aquí.

- Salidas.

- Ruta principal.

- Ruta alternativa.

- Extintores.

- Botiquín.

- Alarmas, si existen.

- Tablero eléctrico, cuando sea pertinente.

- Punto de encuentro.

- Áreas de riesgo.

Anexo obligatorio: Plano de evacuación de la sede.

13. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

ANTES

- Mantener rutas despejadas.

- Conocer las salidas.

- Identificar equipos.

- Participar en capacitaciones.

- Reportar condiciones inseguras.

DURANTE

- Mantener la calma.

- Suspender la actividad si es seguro hacerlo.

- Seguir las instrucciones del responsable.

- Evacuar por la ruta señalizada.

- No correr.

- No regresar por objetos personales.

- Ayudar a personas que requieran asistencia.

- Dirigirse al punto de encuentro.

DESPUÉS

- Realizar conteo de personas.

- Reportar personas faltantes.

- No ingresar nuevamente hasta recibir autorización.

- Informar daños o condiciones peligrosas.

- Registrar el evento.

- Realizar evaluación posterior.

14. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO

Durante el movimiento

- Mantener la calma.

- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

- Proteger cabeza y cuello.

- Ubicarse en una zona segura.

- No utilizar ascensores.

Después

- Evaluar condiciones.

- Evacuar cuando sea seguro.

- Utilizar rutas establecidas.

- Dirigirse al punto de encuentro.

- No regresar hasta autorización.

15. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

Si se detecta humo o fuego:

- Alertar a las personas.

- Activar el sistema de alarma, si existe.

- Informar al responsable.

- Solicitar ayuda externa.

- Evacuar.

- Utilizar extintor únicamente si la persona está capacitada, el fuego es incipiente y las condiciones permiten hacerlo sin exponerse.

- Cerrar puertas al evacuar, si es seguro.

- No regresar.

Prioridad: proteger la vida; ninguna persona debe exponerse innecesariamente intentando controlar el incendio.

16. PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIA MÉDICA

Cuando un paciente, trabajador o visitante presente una emergencia:

- Mantener la calma.

- Evaluar rápidamente la situación sin poner en riesgo al auxiliador.

- Solicitar ayuda.

- Activar el servicio de emergencias.

- Aplicar primeros auxilios únicamente dentro del nivel de capacitación.

- No suministrar medicamentos sin autorización/protocolo correspondiente.

- Acompañar a la persona hasta la llegada de ayuda profesional.

- Registrar el evento.

17. PROCEDIMIENTO ANTE PACIENTE AGRESIVO O AMENAZA

Debido a la naturaleza de la atención psicológica, este escenario debe contemplarse expresamente.

Actuación

- Mantener tono calmado.

- Evitar confrontaciones.

- Mantener distancia segura.

- No bloquear la salida de la persona.

- Solicitar apoyo.

- Retirar a terceros del área cuando sea posible.

- Activar apoyo externo cuando exista riesgo inmediato.

- Evitar intervenir físicamente salvo que exista una situación extrema y dentro de las competencias correspondientes.

- Registrar posteriormente el incidente.

El riesgo de violencia deberá estar articulado con la Matriz GTC-45 y el Programa de Riesgo Psicosocial.

18. PROCEDIMIENTO ANTE AMENAZA DE BOMBA U OBJETO SOSPECHOSO

- No tocar ni mover el objeto.

- Alejarse.

- Informar inmediatamente.

- Evitar utilizar dispositivos de comunicación cerca del objeto si las autoridades así lo indican.

- Evacuar según instrucciones.

- Informar a las autoridades competentes.

- No regresar hasta recibir autorización.

19. PROCEDIMIENTO ANTE FALLA ELÉCTRICA

- Suspender actividades si existe riesgo.

- Desconectar equipos únicamente cuando sea seguro.

- Evitar manipular instalaciones eléctricas.

- Verificar si existe riesgo de incendio.

- Reportar al responsable.

- Evacuar si la situación genera peligro.

- Solicitar mantenimiento especializado.

20. PROCEDIMIENTO ANTE INUNDACIÓN O INGRESO DE AGUA

- Evitar contacto con instalaciones eléctricas mojadas.

- Desconectar energía únicamente cuando pueda hacerse de manera segura.

- Retirar personas de las zonas afectadas.

- Proteger documentos y equipos únicamente si esto no representa riesgo.

- Evacuar si existe amenaza para las personas.

- Informar a administración y organismos correspondientes.

21. PERSONAS QUE REQUIERAN ASISTENCIA

El consultorio deberá establecer un procedimiento para apoyar durante la evacuación a:

- Personas con discapacidad.

- Adultos mayores.

- Mujeres embarazadas.

- Personas con movilidad reducida.

- Pacientes en crisis.

- Personas que temporalmente requieran asistencia.

La información necesaria deberá manejarse respetando la privacidad y confidencialidad.

22. PLAN DE EVACUACIÓN

La evacuación deberá seguir esta secuencia:

Detección → Alarma → Preparación → Evacuación → Punto de encuentro → Conteo → Reporte → Evaluación

Punto de encuentro

Ubicación: __________________________________________

Referencia: _________________________________________

Responsable del conteo: ______________________________

23. SIMULACRO ANUAL

Se realizará como mínimo un simulacro anual, de acuerdo con las características y riesgos del establecimiento.

El ejercicio deberá permitir evaluar:

- Tiempo de evacuación.

- Conocimiento de rutas.

- Funcionamiento de alarmas.

- Participación.

- Coordinación.

- Comportamiento de visitantes/pacientes.

- Capacidad de respuesta.

- Oportunidades de mejora.

El Decreto 1072 contempla la realización de simulacros como mínimo una vez al año con participación de los trabajadores.

24. CRONOGRAMA DE EMERGENCIAS 2026

| Actividad | Ene | Mar | Jun | Sep | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión del plan | ● |  |  |  | ● |
| Inspección extintores | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inspección botiquín | ● | ● | ● | ● | ● |
| Revisión rutas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Capacitación | ● |  | ● |  |  |
| Simulacro |  |  | ● |  |  |
| Actualización directorio | ● |  |  | ● | ● |
| Evaluación de resultados |  |  | ● |  | ● |

25. INDICADORES

Cumplimiento del plan

Actividades ejecutadas / Actividades programadas × 100

Meta: ≥90 %

Inspección de equipos

Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas × 100

Meta: 100 %

Capacitación

Personas capacitadas / Personas programadas × 100

Meta: ≥90 %

Simulacro

Simulacros realizados / Simulacros programados × 100

Meta: 100 %

Tiempo de evacuación

Registrar:

Hora de inicio: ________

Hora de llegada al punto de encuentro: ________

Tiempo total: ________

26. FORMATO DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Hora |  |
| Amenaza simulada |  |
| Personas participantes |  |
| Tiempo evacuación |  |
| Ruta utilizada |  |
| Punto de encuentro |  |
| Funcionamiento alarma |  |
| Participación |  |
| Dificultades |  |
| Hallazgos |  |
| Acciones de mejora |  |

27. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

| Elemento | Ubicación | Estado | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extintor |  | ☐ Bueno ☐ Deficiente |  |  |
| Botiquín |  | ☐ Bueno ☐ Deficiente |  |  |
| Señalización |  | ☐ Bueno ☐ Deficiente |  |  |
| Ruta evacuación |  | ☐ Libre ☐ Obstruida |  |  |
| Alarma |  | ☐ Funciona ☐ No funciona |  |  |
| Iluminación emergencia |  | ☐ Funciona ☐ No funciona |  |  |

28. PLAN DE MEJORAMIENTO

Los hallazgos identificados durante inspecciones, simulacros o emergencias reales deberán incorporarse al sistema de acciones correctivas.

| Hallazgo | Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

29. CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN

Cuando una emergencia impida utilizar temporalmente las instalaciones, el representante legal deberá evaluar:

- Suspensión temporal de consultas.

- Reprogramación de pacientes.

- Comunicación con pacientes.

- Protección de historias clínicas y documentos.

- Protección de equipos.

- Disponibilidad de información de respaldo.

- Reubicación temporal de actividades, cuando sea viable.

- Comunicación con proveedores y personal.

La continuidad nunca deberá comprometer la seguridad de pacientes o trabajadores.

30. DOCUMENTOS Y ANEXOS

El Plan de Emergencias deberá conservar como anexos:

Anexo 1

Plano de evacuación

Anexo 2

Directorio de emergencias

Anexo 3

Inventario de equipos de emergencia

Anexo 4

Inspección de extintores

Anexo 5

Inspección de botiquín

Anexo 6

Formato de simulacro

Anexo 7

Registro de capacitación

Anexo 8

Registro de inspección de rutas

Anexo 9

Formato de reporte de emergencia

Anexo 10

Registro de acciones de mejora

31. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | //2026 | Creación del documento | Responsable SG-SST |

32. APROBACIÓN

ELABORÓ

Nombre: ______________________________________
Cargo: Responsable SG-SST
Licencia SST: _________________________________
Firma: _______________________________________
Fecha: ____ / ____ / 2026

REVISÓ

Nombre: ______________________________________
Cargo: _______________________________________
Firma: _______________________________________
Fecha: ____ / ____ / 2026

APROBÓ

Nombre: ______________________________________
Cargo: Representante Legal
Firma: _______________________________________
Fecha: ____ / ____ / 2026

ARTICULACIÓN CON EL SG-SST

Este Plan de Emergencias debe quedar conectado con los documentos que ya desarrollamos:

Matriz Legal → Evaluación Inicial → Matriz GTC-45 → Priorización de riesgos → Plan Anual → Plan de Emergencias → Capacitación → Inspecciones → Simulacro → Indicadores → Plan de Mejoramiento.

El Decreto 1072 de 2015 exige que la identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias estén documentados dentro del SG-SST.